## Arkusz1
Kalkulacja ceny oferty Załącznik nr 2 - do SIWZ
| lp | Wyszczególnienie | jedn. | Ilość | cena jednostkowa netto | Wartość prac na czas umowy
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 1 | Prowadzenie dokumentacji eksploatacji linii oświetlenia drogowego objętych umową, w tym uzypełnienie jej o schemat blokowy obwodów oraz nr licznika i PLENED oraz przymowanie zgłoszeń | zł/m-c | 12 |  | 0
| 2 | Pomiar skuteczności ochrony p-porażeniowej | zł/m-c | 12 |  | 0
| 3 | Pomiar rezystancji uziemień | zł/m-c | 12 |  | 0
| 4 | Oględziny linii i oświetleniowej i punktów bez wym. Źródła światła | zł/m-c | 12 |  | 0
| 5 | Pomiar napięć i obciążeń | zł/m-c | 12 |  | 0
| 6 | Ocena stanu technicznego sieci oświetleniowejobejmująca także przegląd techniczny opraw i wnęk latarń, wraz z koserwacją zawiasów | zł/m-c | 12 |  | 0
| 7 | Przegląd, czyszczenie i konserwacja szafki lub tablicy zasilajacej | szt. | 1 |  | 0
| 8 | Lokalizacja uszkodzenia linii oświetleniowej | szt. | 2 |  | 0
| 9 | Lokalizacja miejsca uszkodzenia i naprawa kabla - wraz z pomiarem | szt. | 2 |  | 0
| 10 | Awaryjna wymiana przepalonych żródeł światła | szt. | 90 |  | 0
| 11 | Wymiana uszkodzonych opraw | szt. | 3 |  | 0
| 12 | Wymiana uszkodzonych wysięgników | szt. | 2 |  | 0
| 13 | Wymiana przewodów w słupach i wysięgnikach do 6 m | szt. | 2 |  | 0
| 14 | Wymiana przewodów w słupach i wysięgnikach ok.. 10 m | szt. | 1 |  | 0
| 15 | Wymiana uszkodzonych latarni (w przypadku nieustalenia sprawcy szkody) | szt. | 1 |  | 0
| 16 | Wymiana uszkodzonych elementów oprawy oświetleniowej | szt. | 6 |  | 0
| 17 | Wymiana stycznika | szt. | 3 |  | 0
| 18 | Naprawa uziemień roboczych | szt. | 2 |  | 0
| 19 | Naprawa zamknięć wnęk latarni oraz złączy oświetleniowych | szt. | 2 |  | 0
| 20 | Wymiana tabliczek bezpiecznikowych | szt. | 2 |  | 0
| 21 | Wymiana przepalonych bezpieczników w sieci oświetleniowej | szt. | 30 |  | 0
| 22 | Wymiana zegara sterującego | szt. | 2 |  | 0
RAZEM netto
Podatek VAT 23%
Wartość brutto