Załącznik nr 1

„Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”

Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane /instalacja przemysłowa:

...................................................................................................................................................................

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji

przemysłowej:

...................................................................................................................................................................

Rodzaj zabudowy 1): .................................................................................................................................

Numer działki ewidencyjnej2): ……………………………………………………………………...........

Numer obrębu ewidencyjnego2): …………………………………………………………………………

Nazwa, rodzaj wyrobu 3) ............................................................................................................................

Ilość wyrobów (m2, tony)4) ........................................................................................................................

Data sporządzenia poprzedniej oceny5)…………………………………………………………………..

| Grupa / Nr | Rodzaj i stan wyrobu | Punkty | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Sposób zastosowania azbestu |  |  |
| 1. | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) | 30 |  |
| 2. | Tynk zawierający azbest | 30 |  |
| 3 | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m3) | 25 |  |
| 4. | Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacje) | 10 |  |
| II. | Struktura powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 5. | Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien | 60 |  |
| 6. | Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien | 30 |  |
| 7. | Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach | 15 |  |
| 8. | Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna | 0 |  |
| III. | Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 9. | Wyrób jest przedmiotem jakiś prac | 30 |  |
| 10. | Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m) | 15 |  |
| 11. | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne | 10 |  |
| 12. | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne | 10 |  |
| 13. | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne | 0 |  |
| IV | Miejsce usytuowania wyrobu z azbestem |  |  |
| 14. | Bezpośrednio w pomieszczeniu | 30 |  |
| 15. | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem | 25 |  |
| 16. | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) | 25 |  |
| 17. | Na zewnątrz obiektu (np. tynk) | 20 |  |
| 18. | Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne) | 10 |  |
| 19. | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym | 5 |  |
| 20. | Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych) | 0 |  |
| V. | Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej |  |  |
| 21. | Regularne przez dzieci, młodzież sportowców | 40 |  |
| 22. | Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) | 30 |  |
| 23. | Czasowe (np. domki rekreacyjne) | 15 |  |
| 24. | Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki) | 5 |  |
| 25 | Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje) | 0 |  |
| Suma punktów oceny |  |
| Stopień pilności |  |

UWAGA: W KAŻDEJ Z PIĘCIU GRUP ARKUSZA NALEŻY WSKAZAĆ CO NAJMNIEJ JEDNĄ

POZYCJĘ. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup,

należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala

określić stopień pilności:

Stopień pilności I od 120 punktów

wymagane pilne usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie 1 roku

Stopień pilności III od 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.............................................                                                                    ..............................................

Oceniający                                                                                                             (podpis)

(nazwisko i imię)                                                                                        Właściciel / Zarządca

…………………………….                                                                ………………………………

(miejscowość, data)                                                                                                      (adres)

1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.

2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.

3) Przy określeniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

- rury i złącza azbestowo-cementowe,

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

- papier, tektura,

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier, tektura, podać jakie.

4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m2, m3,

5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”.

Załącznik nr 2

Informacja o wyrobach zawierających azbest1),

i miejscu ich wykorzystania

1. Miejsce, adres ………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………......

2. Właściciel/zarządca/użytkownik*):

a) osoba prawna – nazwa, adres ………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………….......

b) osoba fizyczna – imię, nazwisko i adres ……………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….......

3. Tytuł własności ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………......

4. Nazwa, rodzaj wyrobu2) ……………………………………………………………………..............................................

………………………………………………………………………………………………......

5. Ilość (m2, tony)3) …………………………………………………………………………………………………..

6. Przydatność do dalszej eksploatacji4) ………………………………………………………..................................................................

7. Przewidywany termin usunięcia wyrobów:

a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu5) …………………………………………………………………………………………………..

b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji ……………………………

………………………………………………………………………………………………......

8. Inne istotne informacje6) …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Data ……………………                                                         ………………………………...

(podpis)

Objaśnienia:

*) Niepotrzebne skreślić.

1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1% azbestu.

2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie

- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa

- rury i złącza azbestowo-cementowe

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione

- szczeliwa azbestowe

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych

- papier, tektura

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.

3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).

4) Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” – załącznik

nr 1 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego

użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.

5) Na podstawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia

wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

6) Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest.

Załącznik nr 3

Informacja o wyrobach zawierających azbest1),

których wykorzystywanie zostało zakończone

1. Miejsce, adres ………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………….......

2. Właściciel/zarządca*):

a) osoba prawna – nazwa, adres ………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………….......

b) osoba fizyczna – imię, nazwisko i adres ……………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….......

3. Tytuł własności ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………......

4. Nazwa, rodzaj wyrobu2) ……………………………………………………………………...............................................

…………………………………………………………………………………………………...

5. Ilość (m2, tony)3) …………………………………………………………………………………………………...

6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów ……………………………………………….

7. Planowane usunięcie wyrobów: ……………………………………………………………...

a) sposób ………………………………………………………………………………………...................

b) przez kogo ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………......

c) termin ………………………………………………………………………………………...

8. Inne istotne informacje4) …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

Data ……………………                                                          …………………………….

(podpis)

Objaśnienia:

*) Niepotrzebne skreślić.

1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1% azbestu.

2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie

- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa

- rury i złącza azbestowo-cementowe

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione

- szczeliwa azbestowe

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych

- papier, tektura

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.

3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).

4) Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.

Załącznik nr 4

Wniosek o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia

………………………………………                                ................................., dnia ...........

(imię i nazwisko wnioskodawcy)                                                                ( Miejscowość )

………………………………………

(ulica/nr domu/miejscowość)

………………………………………

………………………………………

(nr dow. osobistego/przez kogo wydany)

……………………………………...

(PESEL)

………………………………………

(nr telefonu)

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

ul. Graniczna 2

66 -470 Kostrzyn nad Odrą

WNIOSEK

o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Miasta Kostrzyn nad Odrą

1. Lokalizacja planowanych prac:

……………………………………………………………………………...…………………...

2. Obręb i numer działki: ……………………………………………………………………….

3. Prace związane z usuwaniem azbestu obejmują (niepotrzebne skreślić):

□ budynek mieszkalny

□ budynek gospodarczy

□ budynek garażowy

□ inny (określić jaki) ………………………………………………………………………………............................

4. Charakterystyka prac – usuwanie azbestu obejmuje demontaż/ zabranie(niepotrzebne skreślić):

□ płyt dachowych – płaskich

□ płyt dachowych – falistych

□ płyt elewacyjnych – płaskich

□ płyt elewacyjnych – falistych

5. Przewidywana ilość odpadów zawierających azbest [m2, tony lub kg]: ...…………………..

6. Planowany termin realizacji prac: od dnia ……………..……. do dnia ……………………..

Do wniosku dołączam kopię:

- kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do    budynku/działki

(w przypadku budynku/działki, do którego tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć

zgodę współwłaścicieli),

- pisemną zgodę na kontrolę prac objętych wnioskiem przez osoby uprawnione,

Ja niżej podpisany oświadczam, że

1. jestem właścicielem w/w budynku mieszkalnego/ gospodarczego/ działki.

2. zapoznałem(am) się z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Kostrzyn

nad Odrą na lata 2009-2032”

3. obiekty i grunty, na których znajdują się materiały zawierające azbest nie są wykorzystywane na

cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).

Oświadczenie składam świadomy/a, iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego  (Dz. U.

z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara

pozbawienia wolności do lat 3.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą.

.............................................................

(podpis wnioskodawcy)

Załącznik nr 5

Informacja o warunkach bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest

i transportu odpadów zawierających azbest .

(Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 2 kwietnia 2004r. Dziennik ustaw Nr 71 poz. 649)

Usuwanie Wykonawca (firma) prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zobowiązany jest do zastosowania szczególnych zabezpieczeń polegających na ochronie ludzi oraz środowiska przed szkodliwymi czynnikami azbestu. Teren, na którym będą usuwane wyroby zawierające azbest musi być ogrodzony osłoną izolacyjną chroniącą przed przenikaniem azbestu do środowiska. Za osłonami izolacyjnymi musi być ustawione drugie ogrodzenie w odległości  nie mniejszej niż 1 metr od traktów komunikacyjnych dla pieszych. Obowiązkowe jest także umieszczenie w widocznym miejscu na tym terenie ostrzegawczej tablicy informacyjnej o treści: „Uwaga! Zagrożenie azbestem”, lub „Uwaga! Zagrożenie azbestem – krokidolitem” jeżeli usuwane są wyroby zawierające krokidolit. Wykonawca musi mieć odpowiednie środki techniczne ograniczające do minimum emisję azbestu do środowiska, aby mógł właśnie tymi środkami usuwać te wyroby. Na koniec każdego dnia pracy trzeba usuwać pozostałości pyłu azbestowego z terenu prowadzonych prac przy zastosowaniu podciśnieniowego sprzętu odkurzającego lub metodą czyszczenia na mokro. Przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest należy je zwilżyć wodą przed demontażem oraz utrzymać ten stan wilgoci do końca dnia pracy. Demontaż należy w miarę technicznych możliwości przeprowadzać tak, aby zdejmować części składowe w całości. Trwałe przytwierdzone części do podłoża należy usuwać narzędziami ręcznymi lub wolnoobrotowymi, wyposażonymi w miejscowe instalacje odciągające powietrze. Po każdym dniu pracy odpady te, należy zabezpieczyć i składować w wyznaczonym bezpiecznym miejscu. Pracownicy bezpośrednio zatrudnieni przy usuwaniu tych wyrobów muszą być zapoznani z planem prac, a w szczególności z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania prac.

Transport Transport odpadów zawierających azbest jest obciążony przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych. Ze względu na to, że odpady te są szczególne, należy dodatkowo spełnić inne warunki określone dla tych odpadów, a w szczególności nie dopuścić do emisji azbestu do środowiska. Odpady powinny być odpowiednio oznakowane (w 40% wysokości oznakowania litera „a” prawie na całej powierzchni tej części oznakowania, poniżej w 60% wysokości napis: „UWAGA! ZAWIERA AZBEST! Wdychanie pyłu azbestu stanowi niebezpieczeństwo dla zdrowia! Postępuj zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy”, górna część oznakowania zaokrąglona), natomiast przed załadowaniem tych odpadów środek transportu powinien być tak oczyszczony aby nie było elementów  mogących uszkodzić opakowania w czasie transportu. Ładunek tych odpadów musi być tak umocowany aby nie był narażony na wstrząsy, przewracanie lub wypadanie w czasie transportu.

W trakcie przygotowywania odpadów do transportu należy utrzymać je w stanie wilgotnym. W zależności od rodzaju odpadu zawierającego azbest odpowiednio przygotowuje się je do transportu. Jeżeli są to odpady o gęstości objętościowej równej lub większej niż 1000 kg/m3, należy je pakować w szczelne opakowanie z folii polietylenowej o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm. Odpady o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3, należy najpierw scalić cementem, a następnie po stwardnieniu spakować w szczelnie w folie polietylenowe o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm. Pozostałe odpady pozostające w kontakcie z azbestem o gęstości objętościowej mniejszej niż 10000 kg/m3, spakować należy w worki z folii polietylenowej o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm, a następnie w szczelne zbiorcze opakowanie z folii polietylenowej.